UCHWAŁA Nr XXV/93/05

Rady Gminy Rzeczniów

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez

Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami) Rada Gminy Rzeczniów uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do uchwały Nr XXV/93/05

Rady Gminy Rzeczniów z dnia

29 marca 2005 r.

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

PRZEZ

ZAKŁAD GOSPODARCZY UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ W RZECZNIOWIE

Rzeczniów, marzec 2005r.

Spis treści:

Rozdział I 			Postanowienia ogólne.

Rozdział II                            Minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział III			Warunki przyłączenia do sieci.

Rozdział IV			Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów.

Rozdział V			Obowiązki Usługodawcy.

Rozdział VI			Obowiązki Odbiorcy.

Rozdział VII			Sposób rozliczeń.

Rozdział VIII		           Prawa Odbiorcy.

Rozdział  IX			Prawa Usługodawcy.

Rozdział X                             Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów.

Rozdział XI       	Przepisy karne i kary pieniężne.

Rozdział XII			Postanowienia końcowe.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez  Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie zwany dalej „ Zakładem” w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747 / zwaną dalej "„ustawą” i przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz Statut Zakładu Gospodarczego Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie .

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu w  Rzeczniowie polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu w Rzeczniowie polegającą na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.

- Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia ”ustawa” należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 2

Zakład realizuje zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w oparciu o majątek własny jak i posiadany w dyspozycji majątek będący własnością gminy lub przekazany przez innych właścicieli, na podstawie umowy cywilno – prawnej.

§ 3

- „Odbiorcą” usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

- „Usługodawcą” w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie .

- „przyłącze kanalizacyjne” to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości.

- „przyłącze wodociągowe” to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

- „sieć” - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

§ 4

Celem niniejszego Regulaminu jest:

Określenie praw i obowiązków Usługodawcy  oraz Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Usługodawcę, wynikających z przepisów ustawy i przepisów wykonawczych do niej.

§ 5

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu 
w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Usługodawcą a Odbiorcą.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 6

Usługodawca, zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewnić:

- Dostawę wody w ilości określonej w umowie oraz zapewnienie minimalnego ciśnienia, nie mniejszego niż 0,2 MPc na poziomie terenu w miejscu przyłącza z siecią wodociągową.

- Jakość dostarczonej wody spełniającą określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Zastępczy punkt poboru wody w przypadku przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin.

- Wydania warunków technicznych na zainstalowanie dodatkowego wodomierza mierzącego ilość wody pobranej na cele inwentarskie.

- U odbiorcy zbiorowego zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego.

§ 7

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności:

- Utrzymanie instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego.

- Realizacji określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktów prawnych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań, co do ich sposobów realizacji, obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków.

- Zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania.

- Natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o awaryjnych zmianach ilości i jakości ścieków.

- Nie zmieniania, bez uzgodnień z Usługodawcą uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Utrzymanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie umożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

- Poinformowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie, czym mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Usługodawcę oraz ustalenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

- Nie łączenie wody z własnych ujęć z wodą z wiejskiej sieci wodociągowej.

- Wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci.

- Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Usługodawcy, po okazaniu stosownego dokumentu, wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.

- Nie dokonywanie zabudowy ani nasadzeń drzew nad przyłączami wodociągowymi w pasie 3 m oraz 5 m nad przyłączami kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskanie przez odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez Usługodawcę w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast możliwość dochodzenia odszkodowań przez Usługodawcę w wyniku, spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku uszkodzeń należących do niego urządzeń.

- Napraw na swój koszt przyłączy kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych.

- Nie przemieszczania wodomierza, nie zakłócania jego funkcjonowania, zrywania zamieszczonych na nim plomb i osłon oraz nie wykorzystywania instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

§ 8

Dokument, o którym mowa w § 7 pkt. 11 stanowi upoważnienie podpisane przez kierownika         Zakładu określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę, czy korzystanie z usług jest zgodne z warunkami regulaminu.

Rozdział III

Warunki przyłączenia do sieci

§ 9

  - Zakład jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomości, jeśli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

  - Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi wodociągowej oraz zdolnościami sieci przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

§ 10

- W przypadkach, gdy nieruchomość Odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przyłącza, uchwalone przez Radę Gminy, zgodnie z wymogami art. 19 „ustawy”, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, Odbiorca może je wybudować na własny koszt, w porozumieniu z Usługodawcą i Gminą.

- Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej, budowy studni wodomierzowej pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

- Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego w budynkach wielorodzinnych pokrywa Usługodawca lub Gmina, a urządzenia pomiarowego ścieków – odbiorca usług.

- Urządzenia, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazane Usługodawcy lub Gminie na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 11

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Usługodawcę, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 12

- Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

- Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Usługodawcy wniosek o określenie warunków przyłączenia.

§ 13

- Wzór wniosku, o którym mowa w § 12 określa załącznik do Regulaminu.

- Do wniosku, Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

  - dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

  - aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 14

- Usługodawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

- Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia określają:

- miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

- miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

- dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

- termin ważności warunków przyłączenia.

§ 15

Umowa o przyłączenie określa:

- Strony zawierające umowę,

- Zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych,

- Sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

- Terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,

- Przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

- Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

- Podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

§ 16

- Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokółach, których wzory określa Usługodawca.

- Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków Usługodawca dokonuje odbioru końcowego przyłącza pod katem spełnienia warunków technicznych przyłączenia, w szczególności w oparciu o dostarczone przez odbiorcę atesty dotyczące wbudowanych materiałów i geodezyjna inwentaryzację powykonawczą.

§ 17

Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Usługodawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub bez pozwolenia na budowę.

Rozdział IV

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 18

- Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony dokumentów z czynności określonych w § 16 pkt.4 i spełnieniu wymaganych warunków.

- Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane są ścieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym bądź nieuregulowanym stanie prawnym.

- Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest 
z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Usługodawcą,

- możliwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,

- wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym 
a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5.  Usługodawca może zawrzeć umowę w szczególnym przypadku z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 19

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

- Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art.8 ustawy.

- Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 20

Umowa, o której mowa w § 18 zawiera postanowienia dotyczące:

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

- sposobu i terminów rozliczeń,

- praw i obowiązków stron umowy,

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,

- ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 21

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia

wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art.11 ustawy.

§ 22

Zmiana Odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowiązek ten ciąży na nowym Odbiorcy.

§ 23

- Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie.

- Wodomierze (poza wodomierzem głównym u odbiorcy zbiorowego) są częścią przyłączy wodociągowych i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.

§ 24

- Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

- W przypadku zmiany Odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą.

§ 25

Taryfowe ceny i stawki opłat określone, zgodnie przepisami ustawy, przez Usługodawcę i zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Rzeczniów  nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział V

Obowiązki Usługodawcy

§ 26

Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

§ 27

- Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Na wniosek Wójta Gminy, Usługodawca informuje go o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

§ 28

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Usługodawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 29

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Usługodawca informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na jeden 
dzień przed ich wystąpieniem.

§ 30

Usługodawca zawiadamia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 31

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania przez Usługodawcę informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

Udzielenie informacji na żądanie Odbiorców następuje w ciągu:

- 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw 
i zakłóceń w świadczeniu usług,

- 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

- 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozdział VI

Obowiązki Odbiorcy.

§ 32

Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.

§ 33

- Odbiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane.

- Odbiorca ma obowiązek zapewniać stały dostęp do klucza na zasuwie (opasce).

- Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się z obowiązków określonych w pkt. 1 i 2.

§ 34

Odbiorca natychmiast powiadamia Usługodawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 35

Odbiorca powiadamia Usługodawcę o zmianach parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowników.

§ 36

Odbiorca powiadamia Usługodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 37

Dostarczający ścieki powiadamia natychmiast Usługodawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 38

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody

i odprowadzanie ścieków.

§ 39

Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 40

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- informowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody,

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział VII

Sposób rozliczeń

§ 41

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 42

- Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierzy.

- W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, 
z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z tych wodomierzy.

§ 43

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 44

W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich 6-ciu miesięcy przed awarią.

§ 45

- Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody dostarczonej przez Usługodawcę oraz pobraną z innych źródeł.

§ 46

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Usługodawcę i na koszt Odbiorcy.

§ 47

- Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób jej uiszczania.

- Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

§ 48

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 49

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

§ 50

- Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 51

- Za wodę:

  - pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

  - zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

  - zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Usługodawca obciąża Gminę Rzeczniów na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

- W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci wiejskiej obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez Gminę Rzeczniów, w rozliczeniu rocznym.

Rozdział VIII

Prawa Odbiorcy

§ 52

Odbiorca ma prawo do należytego poziomu obsługi.

§ 53

Odbiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe

w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozdział IX

Prawa Usługodawcy.

§ 54

Usługodawca może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 55

Usługodawca może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 14 niniejszego Regulaminu.

§ 56

Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 57

Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 58

Usługodawca ma prawo domagać się od Odbiorcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. Sposób reklamacji określa umowa. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Miar i Wag koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Usługodawca.

§ 59

- Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

- Usługodawca wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

Rozdział X

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

§ 60

- Usługodawca zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług, informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, a w szczególności, gdy:

  - z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

  - dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

  - wystąpi potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

  - wystąpi nie planowana przerwa w zasilaniu energetycznym urządzeń,

- O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków, o których mowa w ust.2, Usługodawca niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 61

- Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

  - przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

  - jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

  - został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,

  - odbiorca nie uiścił opłat za pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

- Usługodawca, odcinając dostawę wody, jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowanie o możliwościach korzystania z tego punku. Usługodawca o zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta gminy oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 62

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

- Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez kierownictwo zakładu.

- Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział XI

Przepisy karne i kary pieniężne.

§ 63

- Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł.

- Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega karze grzywny do 5.000 zł.

- Kto nie dopuszcza przedstawiciela Usługodawcy do wykonania czynności określonych w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny do 5.000 zł.

- Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w niniejszym regulaminie wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

- Obok orzeczenia kary, organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Usługodawcy w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy.

- Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe.

§ 64

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami).

§ 65

Usługodawca zobowiązany jest do zapoznania Odbiorców z niniejszym Regulaminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do Regulaminu  Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków przez Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej w Rzeczniowie

Do

Zakładu Gospodarczego

Użyteczności Publicznej

w  Rzeczniowie

W N I O S E K

o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Nazwisko i imię / Nazwa ..................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Adres zamieszkania /Siedziba .........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

NIP....................................................................................................................................................

Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej przy ul. ...................................................................................................

( działka nr .....................................).

1. Przeznaczenie wody na cele 	..............................................................................................

2. Ilość odprowadzanych ścieków

- ścieki bytowe .......................................................... m3/d

- ścieki przemysłowe ................................................ m3/d

3.Charakterystyka techniczna obiektu, do którego doprowadzana będzie woda, z którego odprowadzane będą ścieki:

- powierzchnia użytkowa ..........................................................................................m2

- wyposażenie sanitarne:

- umywalka ........................................... szt.

- wanna ................................................. szt.

- natrysk ................................................ szt.

- zlewozmywak ..................................... szt.

- ubikacja .............................................. szt.

- .................		............................... szt.

- sposób przygotowania ciepłej wody ................................................................................

4. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób ..........................................................................

5. Powierzchnia działki ogółem ..............................................................................................m2

w tym: powierzchnia zabudowy ..................................................................................m2

powierzchnia terenów zielonych .....................................................................m2

6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody ................................................................

....................................................................

podpis

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.